## Server
機房常用 Server 設備規格參考表（DCIM 配置管理）
廠牌 | 型號 | 定位/系列 | 規格摘要 | 高度(U) | 最大功率(W) | 典型功率(W) | 重量(kg) | 備註
▌ Dell
Dell | PowerEdge R250 | 入門單路 | 1x Xeon E-2300, 最大128GB DDR4 | 1 | 500 | 200 | 10 | 分支辦公室/輕量應用
Dell | PowerEdge R450 | 1U雙路入門 | 2x Xeon Scalable 3rd Gen, 最大1TB DDR4 | 1 | 800 | 350 | 14.5 | 輕量虛擬化/Web
Dell | PowerEdge R650 | 1U主力 | 2x Xeon Scalable 3rd Gen, 最大2TB DDR4, 最多2x GPU | 1 | 1400 | 600 | 18.5 | 高密度計算
Dell | PowerEdge R750 | 2U通用 | 2x Xeon Scalable 3rd Gen, 最大8TB DDR4 | 2 | 2400 | 900 | 28 | 資料庫/虛擬化主力
Dell | PowerEdge R760 | 2U旗艦 | 2x Xeon Scalable 4th Gen, 最大8TB DDR5 | 2 | 2800 | 1000 | 29 | 企業核心應用
Dell | PowerEdge R760xa | 2U GPU伺服器 | 2x Xeon 4th Gen + 最多4x雙寬GPU | 2 | 3200 | 1500 | 32 | AI推論/機器學習
Dell | PowerEdge R940 | 4U四路 | 4x Xeon Scalable, 最大12TB DDR4 | 4 | 3200 | 1600 | 64 | SAP HANA/大型資料庫
▌ HPE
HPE | ProLiant DL20 Gen11 | 入門單路 | 1x Xeon E-2400, 最大128GB DDR5 | 1 | 500 | 180 | 8.5 | 邊緣/分支站點
HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 1U雙路 | 2x Xeon Scalable 4th/5th Gen, 最大8TB DDR5 | 1 | 1600 | 700 | 18 | 高密度計算節點
HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 2U通用 | 2x Xeon Scalable 4th/5th Gen, 最大8TB DDR5 | 2 | 2400 | 900 | 32 | 世界最暢銷企業伺服器
HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 2U AMD雙路 | 2x AMD EPYC 9004, 最大6TB DDR5 | 2 | 2400 | 900 | 31 | 高核心數/記憶體頻寬
HPE | ProLiant DL325 Gen11 | 1U AMD單路 | 1x AMD EPYC 9004, 最大3TB DDR5 | 1 | 1000 | 450 | 14 | TCO優化，高密度
HPE | ProLiant DL560 Gen11 | 2U四路 | 4x Xeon Scalable 4th Gen, 最大24TB | 2 | 4000 | 2000 | 68 | 關鍵任務、記憶體密集
▌ Lenovo
Lenovo | ThinkSystem SR250 V3 | 入門單路 | 1x Xeon E-2400, 最大128GB DDR4 | 1 | 550 | 200 | 9.5 | 小型企業/分支
Lenovo | ThinkSystem SR630 V3 | 1U雙路 | 2x Xeon Scalable 4th Gen, 最大8TB DDR5 | 1 | 1600 | 700 | 17.5 | 密集計算節點
Lenovo | ThinkSystem SR650 V3 | 2U通用 | 2x Xeon Scalable 4th/5th Gen, 最大8TB DDR5 | 2 | 2600 | 900 | 32 | 企業主力/HCI平台
Lenovo | ThinkSystem SR850 V3 | 2U四路 | 4x Xeon Scalable 4th Gen, 最大24TB | 2 | 4000 | 2000 | 70 | SAP HANA/大型DB
▌ Supermicro
Supermicro | SYS-111C-NR | 1U雙路 | 2x Xeon Scalable 4th Gen, 最大4TB DDR5 | 1 | 1200 | 550 | 15 | 高效能密集部署
Supermicro | SYS-221H-TNR | 2U雙路 | 2x Xeon Scalable 4th Gen, 最大8TB DDR5 | 2 | 2400 | 800 | 28 | 通用企業工作負載
Supermicro | SYS-421GE-TNRT2 | 4U GPU伺服器 | 2x Xeon + 最多8x NVIDIA A/H系列GPU | 4 | 6000 | 3500 | 60 | AI訓練/HPC
Supermicro | BigTwin SYS-221BT | 2U 4節點 | 4個雙路節點共享2U，每節點獨立管理 | 2 | 3200 | 1400 | 40 | 高密度虛擬化
▌ Inspur (浪潮)
Inspur | NF5280M7 | 2U通用 | 2x Xeon Scalable 4th Gen, 最大8TB DDR5 | 2 | 2400 | 900 | 30 | 亞太/中國市場主流
Inspur | NF5468M7 | 4U GPU伺服器 | 2x Xeon + 最多8x GPU | 4 | 6000 | 3500 | 58 | AI計算平台

## Switch
機房常用 Switch 設備規格參考表（DCIM 配置管理）
廠牌 | 型號 | 定位/層級 | 端口規格 | 高度(U) | 最大功率(W) | 典型功率(W) | 重量(kg) | 備註
▌ Cisco (Nexus DC)
Cisco | Nexus 93180YC-EX | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 6x100G QSFP28 | 1 | 460 | 310 | 10 | 最常見ToR葉節點
Cisco | Nexus 93240YC-FX2 | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 12x100G QSFP28 | 1 | 600 | 380 | 11 | 高密度25G ToR
Cisco | Nexus 9336C-FX2 | DC Spine | 36x100G QSFP28 | 1 | 650 | 400 | 11.5 | 葉脊架構脊節點
Cisco | Nexus 9364C-GX | DC Spine | 64x100G QSFP28 | 2 | 900 | 550 | 20 | 高密度脊節點
Cisco | Nexus 9808 | DC核心(模組) | 最多8插槽，支援100/400G | 13 | 6000 | 3500 | 90 | 大型資料中心核心
▌ Cisco (Catalyst企業)
Cisco | Catalyst 9300-48P | 企業接入 | 48x1G PoE + 4x10G上行 | 1 | 880 | 500 | 7.5 | 企業接入層（含PoE）
Cisco | Catalyst 9500-48Y4C | 企業核心/匯聚 | 48x25G + 4x100G QSFP28 | 1 | 700 | 450 | 12 | 企業核心/匯聚
Cisco | Catalyst 9500X-28C8D | 下一代企業核心 | 28x100G + 8x400G，Silicon One Q200 | 1 | 1200 | 700 | 20 | 可程式化高效能核心
▌ Arista
Arista | 7050CX3-32S | DC Spine/Leaf | 32x100G QSFP28 | 1 | 375 | 250 | 8.5 | 典型功耗僅7W/100G
Arista | 7050SX3-48YC12 | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 12x100G QSFP28 | 1 | 500 | 320 | 9.5 | 主流ToR設備
Arista | 7280R3-48YC6 | DC深緩衝Leaf | 48x25G + 6x100G，深緩衝路由 | 2 | 900 | 550 | 15 | DCI/儲存網路
Arista | 7060DX4-32 | DC 400G Spine | 32x400G QSFP-DD | 1 | 900 | 600 | 12 | 新世代400G脊節點
▌ Juniper (QFX)
Juniper | QFX5120-48Y | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 8x100G QSFP28 | 1 | 510 | 330 | 10.5 | 雲端資料中心ToR
Juniper | QFX5120-32C | DC Spine | 32x100G QSFP28 | 1 | 560 | 350 | 10 | 緊湊100G Spine
Juniper | QFX5200-32C | DC Spine | 32x100G / 8x40G QSFP28 | 1 | 600 | 370 | 11 | 高密度Spine
Juniper | QFX10002-36Q | DC核心 | 36x40G QSFP+，可升級100G | 2 | 2400 | 1400 | 30 | 固定機箱核心交換機
▌ H3C (新華三)
H3C | S6850-54HF | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 6x100G QSFP28 | 1 | 450 | 280 | 9 | 亞太/台灣市場常見
H3C | S9820-64H | DC Spine | 64x100G QSFP28 | 2 | 900 | 550 | 20 | 高密度Spine
H3C | S12508X-AF | DC核心(模組) | 最多8線卡，40/100G，192Tbps | 12 | 5000 | 3000 | 85 | 大型資料中心核心
▌ Huawei CloudEngine
Huawei | CE6870-48S6CQ | DC ToR Leaf | 48x25G SFP28 + 6x100G QSFP28 | 1 | 440 | 270 | 8.5 | 華為雲架構ToR
Huawei | CE8850-64CQ-EI | DC Spine | 64x100G QSFP28 | 2 | 900 | 550 | 20 | 100G高密度脊節點
Huawei | CE16804 | DC核心(模組) | 4插槽，支援100/400G，12.8Tbps | 7 | 3600 | 2000 | 70 | 大型機房核心

## Router
機房常用 Router 設備規格參考表（DCIM 配置管理）
廠牌 | 型號 | 定位 | 接口/吞吐 | 高度(U) | 最大功率(W) | 典型功率(W) | 重量(kg) | 備註
▌ Cisco ASR
Cisco | ASR 1001-HX | 企業WAN Edge | 4x10G+4x1G固定埠，60Gbps | 1 | 400 | 250 | 6.5 | 企業/SP WAN接入
Cisco | ASR 1002-HX | 企業WAN Edge | 8x10G+8x1G固定埠，100Gbps | 2 | 700 | 400 | 11 | 高性能WAN匯聚
Cisco | ASR 1006-X | 企業WAN模組 | 最多6插槽SPA，200Gbps | 6 | 2400 | 1200 | 45 | 中大型企業/SP匯聚
Cisco | ASR 9901 | SP Provider Edge | 42固定埠(1/10/100G)，456Gbps | 2 | 1200 | 700 | 23 | 小型SP/雲接入節點
Cisco | ASR 9902 | SP Provider Edge | 固定埠100/25/10G，800Gbps | 2 | 1500 | 800 | 25 | 高性能Provider Edge
Cisco | ASR 9006 | SP核心模組 | 6插槽，最大3Tbps | 7 | 7000 | 4000 | 80 | 電信核心路由器
▌ Cisco NCS
Cisco | NCS 5501 | SP邊緣 | 48x10G+6x100G固定埠 | 1 | 400 | 250 | 8 | 小型SP接入節點
Cisco | NCS 5508 | SP核心 | 8插槽，最大14.4Tbps | 9 | 8000 | 4500 | 150 | 電信骨幹模組路由器
▌ Juniper MX
Juniper | MX204 | SP邊緣緊湊型 | 4x100G QSFP28，1.4Tbps | 1 | 680 | 420 | 11.5 | 小型SP PoP接入
Juniper | MX240 | SP模組 | 2插槽，最大960Gbps | 5 | 2200 | 1200 | 60 | 中型DC互聯/PE
Juniper | MX480 | SP模組 | 4插槽，最大1.92Tbps | 7 | 4000 | 2200 | 90 | 核心路由平台
Juniper | MX960 | SP大型核心 | 8插槽，最大4Tbps | 16 | 9000 | 5000 | 190 | 電信骨幹核心
Juniper | PTX10001-36MR | DC/SP核心 | 36x100G/400G，8.8Tbps | 3 | 2000 | 1200 | 35 | DC互聯DCI路由
▌ Arista
Arista | 7280CR3-32D4 | DC/WAN邊界 | 32x100G+4x400G，深緩衝 | 2 | 1200 | 700 | 18 | DCI/WAN邊界路由
▌ H3C
H3C | MSR3620 | 企業分支 | 2x GE固定+模組擴充，8Gbps | 1 | 150 | 80 | 4.5 | 企業分支WAN接入
H3C | CR16010E-F | SP核心 | 10插槽，最大48Tbps | 21 | 10000 | 6000 | 200 | 電信骨幹核心路由器
▌ Huawei
Huawei | NetEngine 8000 F1A | DC邊界 | 2x100G+4x25G，800Gbps | 1 | 500 | 300 | 10 | 資料中心出口/互聯
Huawei | NetEngine 40E | SP核心 | 最多16插槽，12.8Tbps | 14 | 8000 | 4500 | 180 | 電信核心路由器

## 使用說明
DCIM 設備規格資料庫 — 使用說明
【欄位說明】
高度(U) | 1U=44.45mm；None 表示刀鋒模組，需配合機框計算
最大功率(W) | PSU 額定輸出，用於規劃 UPS/PDU/配電容量
典型功率(W) | 約 40~60% 負載下的實際用電，用於計算散熱需求
重量(kg) | 裸機重量，不含導軌；含導軌加 1~3 kg
【功率規劃建議（每台）】
1U 入門伺服器 | 預留 500~800 W
2U 雙路伺服器 | 預留 1,000~2,000 W
GPU 伺服器(4U 8卡) | 預留 4,000~6,500 W
ToR Switch (25G/100G) | 預留 500~700 W
Spine Switch | 預留 700~1,200 W
企業 WAN Router | 預留 300~800 W
SP/電信核心 Router | 預留 2,000~10,000 W（依插槽配置）
【資料版本】
截止日期 | 2025~2026 Q1 市售主流機型
更新建議 | 每季對照原廠 datasheet 更新；AI GPU伺服器功率變動尤快
資料來源 | 各廠商官方 datasheet、Introl/ServerMonkey/HPE/Dell 技術文件